Spełniając dyspozycję art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych zamawiający, w związku z zapytaniami i prośbami o wyjaśnienia informije, iż :

- Zgodnie z Komunikatem Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczychw sprawie rejestracji wyrobów medycznych z dnia 17.02.2005( www.bip.urpl.gov.pl/page.aspx?id=148 )dokumentem wystarczającym do potwierdzenia , iż urządzenie zostało dopuszczone do obrotu oraz stosowania w lecznictwie na terenie RP jest certyfikat i deklaracja zgodności CE potwierdzająca klasę IIa oferowanego aparatu USG, w przypadku gdy wytwórca ma siedzibę poza Polską, a urządzenie zostało już wprowadzone do obrotu w innych krajach członkowskich UE lub EFTA.

- Instrukcję obsługi oferent będzie mógł dostarczyć dopiero wraz z dostawą przedmiotu zamówienia wyłącznie wtedy, gdy z innych dokumentów dołączonych do oferty wynikać będzie spełnialność przez oferowane urządzenie wymagalnych parametrów technicznych zawartych w załączniku Nr2 .

- Załącznik Nr 2 jest integralną częścią oferty, zatem jego obecność nie jest alternatywą dla dokumentacji technicznej. Ta ostatnia ma potwierdzać wartości wpisane przez dostawcę w tym Załączniku.

- Zamawiający dopuści do przetargu urządzenia, których wszystkie wymagane parametry techniczne będą takie, lub wyższe, jak określone w Załączniku Nr 2. W przypadku tzw. parametrów przedziałowych , parametr oferowany nie może być niższy od dolnej granicy przedziału.

- Zamawiający  wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 4 tygodni pod warunkiem wstawienia przez dostawcę, na okres wydłużonego terminu, aparatu zastępczego o klasie wyższej niż oferowany.